ПРЕДЛОЖЕНИЕ

для приведения личного хозяйства в пожаробезопасное состояние

находящегося по адресу

дата вручения: «____» ___________  20 ___ г.    ________________________________________

(подпись, Ф И.О., должность работника пожарной охраны)

| В целях содержания жилого дома в надлежащем противопожарном состоянии Вам необходимо выполнить следующие мероприятия: |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Очистить территории домовладения от сгораемого мусора и материалов (п. 21 ППБ-01-03). |  |  |
| 2 | Освободить противопожарные разрывы от сгораемых материалов (п. 21 ППБ 03-03). |  |  |
| 3 | Чердак дома очистить от сгораемых материалов (сена, соломы и др.), (п. 40 ППБ 01-03). |  |  |
| 4 | Сгораемый утеплитель на чердаке засыпать слоем песка или шлака. |  |  |
| 5 | В помещениях надворных построек, кладовых и сенях установить светильники с плафонами. |  |  |
| 6 | Не оставлять без присмотра включенные телевизоры, электробытовые приборы, топящиеся печи, газовые и керосиновые приборы. |  |  |
| 7 | Заменить ветхую, пришедшую в негодность электрическую проводку. |  |  |
| 8 | Заменить нестандартные предохранители в электрощите на предохранители заводского изготовления. |  |  |
| 9 | Отремонтировать отопительные печи. |  |  |
| 10 | На чердаке в радиусе 1 м вокруг дымохода сделать отсыпку из несгораемых материалов. |  |  |
| 11 | В пределах чердака дымоход оштукатурить и побелить (п. ППБ 01-03). |  |  |
| 12 | Сделать кирпичную разделку от внутренней поверхности дымоходов до сгораемых конструкций. |  |  |
| 13 | На сгораемом полу у топочного отверстия прибить металлический лист размером 0,7 х 0,5 м. |  |  |
| 14 | Очистить дымоход от сажи. |  |  |
| 15 | Установить около дома первичные средства пожаротушения (бочку с водой, ведро, лопату, багор, лестницу) (п. 113 ППБ 01-03). |  |  |
| 16 | Устранить провисание электрических проводов от электрического столба до ввода в дом. |  |  |
| 17 | Срезать ветки деревьев на расстоянии 1 м от электрических проводов. |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |

1 экземпляр получил (а)     _____________________________________________

(подпись, ФИО)